Thanh hóa, ngày….tháng….năm 202…

NHẬT KÝ VẬN HÀNH

Hạng Mục: Trạm Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Công Suất 20 M3/ Ngày Đêm.

Địa Điểm:

Thời tiết:

Nắng           Mưa to   	Mưa vừa      	Mưa nhỏ   	      khác

- Công tác tuần tra, bảo vệ thiết bị tài sản hệ thống xử lý nước thải

1. Thiết bị, tài sản:		Bình thường 	      Khác: ...............………………………..

2. Các sự cố (Nếu có):

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Nội Dung Vận Hành

1.   Bể Điều Hòa Sản Xuất:

| - Tình trạng chắn rác: .................... | - Tình trạng phao : ................................ |
| --- | --- |
| - Tình trạng bơm: ................................. |  |

Ghi chú : ……………………............……………………………………………....

2.   Bể Phản Ứng:

| - Hiện trạng nước trong bể: ................. | - Giá trị pH : ........................................ |
| --- | --- |
| - Tình trạng máy khuấy: ..................... |  |

Ghi chú : ……………………............……………………………………………....

3.   Bể Lắng Hóa Lý:

| - Lưu bùn trong bể : .......................... % | - Lượng bùn nổi : .............................% |
| --- | --- |
| - Giá trị pH: .......................................... | - Hiện trạng nước ra: .......................... |

Ghi chú : ……………………............……………………………………………....

4.   Bể Điều Hòa Sinh Hoạt:

| - Tình trạng bơm: ................................. | - Tình trạng phao : ................................ |
| --- | --- |

5.   Bể Thiếu Khí:

| - Định mức hóa chất : ........................... | - Giá trị pH : ........................................ |
| --- | --- |
| - Tình trạng bơm TH: ..................... | - Hiện trạng nước trong bể: ................. |
| - Chỉ số SV30: .................................. % | - Tình trạng bùn : .............................% |

Ghi chú : ……………………............…………………………………………….....

6.   Bể Hiếu Khí:

| - Định mức hóa chất : ........................... | - Giá trị pH : ........................................ |
| --- | --- |
| - Giá trị DO : ............................... Mg/L | - Tình trạng bùn : ................................. |
| - Chỉ số SV30: .................... ............ %. |  |

Ghi chú : ……………………............……………………………………………....

7.   Bể Lắng Hóa Lý:

| - Lưu bùn trong bể : .......................... % | - Lượng bùn nổi : .............................% |
| --- | --- |

8.   Bể Thoát Nước Sau Xử Lý:

| - Tình trạng bơm chìm : ........................ | - Tình trạng phao mức : ........................ |
| --- | --- |
| - Hiện trạng nước trong bể: ................. | - Tình trạng nước sau xử lý: ................. |

Ghi chú : ……………………............……………………………………………......

9.   Hệ Cấp Hóa Chất:

| - Tình trạng BĐL PAC : ...................... | - Tình trạng hóa chất PAC : ........................ |
| --- | --- |
| - Tình trạng BĐL PAA : ...................... | - Tình trạng hóa chất PAA : ........................ |
| - Tình trạng BĐL H2SO4 : ................. | - Tình trạng hóa chất H2SO4 : ................. |
| - Tình trạng BĐL NaOH : .................... | - Tình trạng hóa chất NaOH : ..................... |
| - Tình trạng BĐL Cơ Chất: .........……. | - Tình trạng hóa chất Cơ Chất : .............…. |
| - Tình trạng BĐL SODA : .............. | - Tình trạng hóa chất SODA : ................ |

Ghi chú : ……………………............……………………………………………....... …...

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………

III. Ghi chú:

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...……

Đại Diện CĐT  				         Kĩ Thuật Vận Hành